**Техническое задание**

**на выполнение комплекса работ по полному строительству объектов под «ключ".**

1. **Характеристика объекта.**

Объекты строительства в настоящий момент расположены на территории действующего строительного участка.

1. **Основные цели:**

По проекту «Развитие инженерных сетей присоединенных поселков в г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района» требуется выполнить полный комплекс работ по строительству объектов под «ключ".

1. **Общие требования к выполнению работ:**

Опыт работы Подрядчика в сфере строительства по соответствующим видам работ;

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком График производства работ (ГПР);

Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами;

Подрядчик должен учесть специфику работы в стесненных условиях и в горной местности.

1. **Срок производства работ:**

Весь комплекс работ по устройству водовода закончить в течение 45 (сорок пять) календарных дней.

1. **Требования к организации и проведению работ:**

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП);

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные Договором сроки за счет Подрядчика. Срок предоставления гарантий качества – не менее 24 месяцев.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

1. **Временные сооружения:**

* Склад;
* Точки водоснабжения (теплая вода)/электроснабжения (380В и 220В) на строительном участке, подключение к точкам и/или дизель генератор за счет Подрядчика;
* Туалеты на площадке;
* Электрические удлинители и кабели;
* Размещение персонала и транспортировка от/на строительную площадку;
* Обеспечение питанием на площадке в течение рабочего дня (обед/ужин);
* Первая помощь в медпункте на объекте;
* Медицинский осмотр в соответствии с требованиями;
* Пропуски для рабочих, оборудования и транспортных средств (если требуется) на место выполнения работ;
* Общая безопасность площадки;
* Безопасность временных сооружений, материалов, оборудования и инструментов;
* Демобилизация всех временных сооружений;
* Демобилизация оборудования и персонала.

1. **Контроль и обеспечение качества:**

* Техническая проверка техники и медицинское освидетельствование персонала;
* Предоставление чертежей/схем, подписанных Заказчиком;
* Инспекции контроля качества и контроль за выполнением;
* Составление актов, ведение ежедневных журналов в соответствии с требованиями РК ГАСК.

1. **Машины, оборудование и инструменты:**

* Строительная техника в количестве необходимом для выполнения работ по ГПР;
* Предоставление материалов для строительных лесов, защитных ограждений, защита от падения (при необходимости);
* Расходные материалы, электроинструменты, инструменты и ручные инструменты.

1. **Требования БиОТ:**

* План по БиОТ;
* Соблюдение требований Законодательства РК по БиОТ, а также системы управления БиОТ Заказчика, плана БиОТ и процедур БиОТ;
* Все средства индивидуальной защиты, одобренные отделом БиОТ Заказчика;
* Ведение записей о вводных инструктажах по БиОТ и выдача допусков к работе.

1. **Страхование:**

* Страхование всех строительных рисков;
* Страхование от несчастного случая на производстве, страхование ответственности работодателя в соответствии с законами РК;
* Страхование оборудования и транспортных средств.

1. **Спецификация:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Материалы** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1 | Временный водовод | компл. | 1 | Сметные объемы в приложении |